|  |  |
| --- | --- |
|  | **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |
|  | **БСКП** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта ..корп.2 2пл............................................................................. |
|  | Инвентарный номер .....…0000024................................................................................ |
|  | Местонахождение объекта …………Установка ворот в осях Е1-Е2/14...................... |
|  | Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
|  | Вид ремонта ..…............................................................................................................... |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | *Наименование работ* | *Ед. изм.* | *Объем* | *Примечание* |  |
| 1 | Демонтаж облицовки стен из металлического сайдинга с каркасом | м2 | 23,32 |   |  |
| 2 | Демонтаж пароизоляционной пленки со стен | м2 | 23,32 |   |  |
| 3 | Демонтаж утеплителя со стен | м2 | 23,32 |   |  |
| 4 | Разработка грунта экскаватором | м3 | 18,56 |   |  |
| 5 | Доработка грунта вручную | м3 | 2,20 |   |  |
| 6 | Перевозка грунта до 5км | м3 | 2,20 |   |  |
| 7 | Установка металлических перемычек | т | 0,20 | швеллер 22 |  |
| 8 | Демонтаж керамзитобетонных стен | м3 | 9,33 |   |  |
| 9 | Облицовка откосов металлическим сайдингом | м2 | 9,64 |   |  |
| 10 | Установка утепленных секционных ворот с электроприводом и калиткой | Шт. | 1,00 | 4000\*5300 |  |
| 11 | Погрузка и вывоз мусора |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Нач. БСКП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров О.Г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Инженер по надзору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреев В.В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель ЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |