|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** | | | |
|  | **БСКП** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта ..корп.2 2пл............................................................................. | | | | |
|  | Инвентарный номер .....…0000024................................................................................ | | | | |
|  | Местонахождение объекта …………Установка ворот в осях Е1-Е2/14...................... | | | | |
|  | Исполнитель работ ...…....................................................................................................... | | | | |
|  | Вид ремонта ..…............................................................................................................... | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Наименование работ* | *Ед. изм.* | *Объем* | *Примечание* |  |
| 1 | Демонтаж облицовки стен из металлического сайдинга с каркасом | м2 | 23,32 |  |  |
| 2 | Демонтаж пароизоляционной пленки со стен | м2 | 23,32 |  |  |
| 3 | Демонтаж утеплителя со стен | м2 | 23,32 |  |  |
| 4 | Разработка грунта экскаватором | м3 | 18,56 |  |  |
| 5 | Доработка грунта вручную | м3 | 2,20 |  |  |
| 6 | Перевозка грунта до 5км | м3 | 2,20 |  |  |
| 7 | Установка металлических перемычек | т | 0,20 | швеллер 22 |  |
| 8 | Демонтаж керамзитобетонных стен | м3 | 9,33 |  |  |
| 9 | Облицовка откосов металлическим сайдингом | м2 | 9,64 |  |  |
| 10 | Установка утепленных секционных ворот с электроприводом и калиткой | Шт. | 1,00 | 4000\*5300 |  |
| 11 | Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Нач. БСКП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров О.Г. | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Инженер по надзору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреев В.В. | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель ЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |