|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** | | | | |  |  |  |
| **ОКС** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.6 2пл.................................................................................................. | | | | |  |  |  |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... | | | | |  |  |  |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт помещения в осях Р-П/27-28, 3го этажа.................................. | | | | |  |  |  |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... | | | | |  |  |  |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных плинусов | п.м | 25,52 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 32,91 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 32,91 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство наливного пола 5мм | м2 | 32,91 |  |  |  |  |
| 5 | Укладка линолеума на клей | м2 | 32,91 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж ПВХ плинтусов | п.м | 25,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров О.Г. | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| Зам. начальника ОКС | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |