|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |  |  |  |
| **ОРСР** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.6 2пл.................................................................................................. |  |  |  |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |  |  |  |
| Местонахождение объекта ..Ремонт полировочного участка, 1 этаж, оси 22-24/К1-Л1.......................................... |  |  |  |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |  |  |  |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |  |  |  |
| 1 | Заделка отверстий в стене кирпичом  | м3 | 0,04 |   |  |  |  |
| 2 | Заделка отверстий в потолке  | пм | 12,10 | вокруг вентиляционных коробов |  |  |  |
| 3 | Демонтаж деревянной опалубки | м3 | 0,01 |   |  |  |  |
| 4 | Очистка стен от старой в/э краски более 35 % | м2 | 63,80 |   |  |  |  |
| 5 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 81,40 |   |  |  |  |
| 6 | Шпатлевка стен  | м2 | 63,80 |   |  |  |  |
| 7 | Окраска стен в\э краской за 2 раза | м2 | 81,40 | краска влагостойкая |  |  |  |
| 8 | Очистка потолков от старой в/э краски до 35 % | м2 | 24,20 |   |  |  |  |
| 9 | Огрунтовка потолков за 2 раза | м2 | 154,00 | высота этажа более 3,5 м |  |  |  |
| 10 | Шпатлевка потолков | м2 | 24,20 |   |  |  |  |
| 11 | Окраска потолков в\э краской за 2 раза | м2 | 154,00 | краска влагостойкая |  |  |  |
| 12 | Очистка вентиляционных, труб от старой краски  | м2 | 58,74 |   |  |  |  |
| 13 | Огрунтовка вентиляционных труб | м2 | 58,74 | ГФ-021 серая |  |  |  |
| 14 | Окраска вентиляционных труб | м2 | 58,74 | по металлу серая |  |  |  |
| 15 | Очистка водяных труб от старой краски  | м2 | 6,05 |   |  |  |  |
| 16 | Огрунтовка водяных труб | м2 | 6,05 | ГФ-021 серая |  |  |  |
| 17 | Окраска водяных труб  | м2 | 6,05 | по металлу серая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров О.Г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Инженер по надзору ОРСР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Васильев А.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |