|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** | | | | |
| **ОКС** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.13 2пл.................................................................................................. | | | | |
| Инвентарный номер .....…0000031.................................................................................................... | | | | |
| Местонахождение объекта ....…Укладка линолеума на полы (отделение отмывки).................................................... | | | | |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... | | | | |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. | | | | |
|  | | | | |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Демонтаж линолеума | м2 | 46,11 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 46,1 |  |
| 4 | Устройство наливного пола 7мм | м2 | 46,1 |  |
| 5 | Укладка токопроводящей медной ленты | п.м | 48,3 |  |
| 6 | Устройство полов из Линолеума токопроводящего на клею | м2 | 46,1 | Токопроводящий линолеум и клей |
| 7 | Монтаж ПВХ плинтусов | п.м | 28,8 |  |
| 8 | Выравнивание стен шпатлевкой | м2 | 12,7 | местами |
| 9 | Грунтовка стен за 2 раза | м2 | 126,9 |  |
| 10 | Окраска в/э краской за 2 раза | м2 | 126,9 |  |
| 11 | Замена потолочных плит "армстронг" | шт. | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |
| Начальник ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александров О.Г. | | | | |  |
|  |  |  | | |  |
| Зам. начальника ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреев В.В. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |