|  |
| --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |
| **ОКС** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.13 2пл.................................................................................................. |
| Инвентарный номер .....…0000031.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ....…Укладка линолеума на полы (отделение отмывки).................................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
|  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Демонтаж линолеума | м2 | 46,11 |   |
| 3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 46,1 |   |
| 4 | Устройство наливного пола 7мм | м2 | 46,1 |   |
| 5 | Укладка токопроводящей медной ленты | п.м | 48,3 |   |
| 6 | Устройство полов из Линолеума токопроводящего на клею | м2 | 46,1 | Токопроводящий линолеум и клей |
| 7 | Монтаж ПВХ плинтусов | п.м | 28,8 |   |
| 8 | Выравнивание стен шпатлевкой | м2 | 12,7 | местами |
| 9 | Грунтовка стен за 2 раза | м2 | 126,9 |   |
| 10 | Окраска в/э краской за 2 раза | м2 | 126,9 |   |
| 11 | Замена потолочных плит "армстронг"  | шт. | 15,0 |   |
|  |  |  |  |  |
| Начальник ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александров О.Г. |  |
|  |  |  |  |
| Зам. начальника ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреев В.В. |
|  |  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |