|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Наименование работ* | *Ед. изм* | *Объем* | *Примечание* |
|  | ***Демонтаж антресольной части (+4000мм)*** | | | |
|  | Демонтаж обшивки стен из профилированного листа | м2 | 82,28 |  |
|  | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 26,40 |  |
|  | Демонтаж кирпичной кладки стен | м3 | 11,88 | вентканалы |
|  | Демонтаж бетонных фундаментов | м3 | 5,06 | вент установки |
|  | Демонтаж цементной стяжки 80мм | м2 | 108,90 |  |
|  | Демонтаж ж\б плит перекрытия | шт | 18,70 |  |
|  | Демонтаж металлических колонн | т | 1,87 |  |
|  | Демонтаж металлических связей | т | 0,88 |  |
|  | Демонтаж металлических балок | т | 1,32 |  |
|  | Устройство бетонных полов 100мм | м2 | 11,00 | отверстия под колонны |
|  | Шлифовка бетонных полов | м2 | 11,00 |  |
|  | Покрытие полов полиуретановым лаком | м2 | 11,00 |  |
|  | ***Демонтаж антресольной части (+5400мм)*** | | | |
|  | Демонтаж гипсовых фальш потолков | м2 | 121,00 |  |
|  | Демонтаж деревянных окон с 1м остеклением | м2 | 27,50 |  |
|  | Демонтаж кирпичной кладки стен | м3 | 6,35 |  |
|  | Демонтаж цементной стяжки 80мм | м2 | 121,00 |  |
|  | Демонтаж бетонных перекрытий 150мм | м2 | 121,00 |  |
|  | Демонтаж металлических балок | т | 1,32 |  |
|  | демонтаж металлических колонн | т | 2,53 |  |
|  | Устройство бетонных полов 100мм | м2 | 3,30 | отверстия под колонны |
|  | Шлифовка бетонных полов | м2 | 3,30 |  |
|  | Покрытие полов полиуретановым лаком | м2 | 3,30 |  |