| АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" |
| --- |
| ОРСР |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № |
| Наименование объекта ..корп.2 2пл.................................................................................................. |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт комнаты программистов 1 эт в осях 8-9/Е1-Ж.......................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Демонтаж старых обоев | м2 | 59,07 |  |
| 2 | Ремонт ГКЛ | м2 | 0,99 |  |
| 3 | Шпатлевка стен по ГКЛ | м2 | 59,07 |  |
| 4 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 59,07 |  |
| 5 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 59,07 |  |
| 6 | Третья шпатлевка | м2 | 59,07 |  |
| 7 | Окраска стен в\э краской за 2раза | м2 | 59,07 |  |
| 8 | Демонтаж деревянных плинтусов | пм | 25,30 |  |
| 9 | Демонтаж линолуема | м2 | 38,39 |  |
| 10 | Демонтаж деревянного основания | м2 | 38,39 |  |
| 11 | Армирование сеткой 100*100*4 | м2 | 38,39 |  |
| 12 | Устройство стяждки толщиной 80мм | м2 | 38,39 |  |
| 13 | Устройство наливных полов | м2 | 38,39 |  |
| 14 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 38,39 |  |
| 15 | Установка пластиковых плинтусов | пм | 25,30 |  |
| Начальник ОРСР _________________________Александров О.Г. |  |  |
| Ведущий инженер ОРСР__________________________Васильев А.В. |  |  |
| Представитель ОЭБиВА_____________________________ |  |  |  |
| Представитель подразделения_____________________ |  |  |  |