# Карта заказа БЭМП 1

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Адрес ЗАО «ЧЭАЗ»: 428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5

Отдел продаж: (8352) 39-52-72; 39-52-04 факс: (8352) 39-59-22

Технические консультации: (8352) 39-56-20; 39-59-23

Интернет: http://rza.cheaz.ru	е-mail: oprza@cheaz.ru

Структура условного обозначения устройств серии БЭМП 1

| открыть заказ на __ шт. БЭМП 1- | _ _ | _ | ._ _ | _ | _ | _ | _ | _ | ___3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __ шт. БЭМП 1- | _ _ | _ | ._ _ | _ | _ | _ | _ | _ | ___3.1 |
| __ шт. БЭМП 1- | _ _ | _ | ._ _ | _ | _ | _ | _ | _ | ___3.1 |
| __ шт. БЭМП 1- | _ _ | _ | ._ _ | _ | _ | _ | _ | _ | ___3.1 |
| __ шт. БЭМП 1- | _ _ | _ | ._ _ | _ | _ | _ | _ | _ | ___3.1 |
| Исполнение по виду защищаемого присоединения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - секционный выключатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 – вводной выключатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 – синхронный и асинхронный двигатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - секционный трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 – автоматическая частотная разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 – батарея конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – дифференциальная защита магистрали резервного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 – дифференциальная защита электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 – дифференциальная защита 2-хобмоточного трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 – регулятор напряжения трансформатора под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 – резервные защиты и автоматика управления выключателем высшего напряжения трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 – автоматическая разгрузка по току |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 – оперативные блокировки |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 – защита и автоматика рабочего ввода 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 – защита и автоматика аварийного ввода 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 –защита и автоматика секционного выключателя 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-99 - по заказу (……………………………………………………. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение оперативного питания: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - = 220 (по заказу) |  |  |  |  |  |  |
| 3 - = 110 В (по заказу) |  |  |  |  |  |  |
| 4 - =/~ 220 В (универсальное), с модернизированной лицевой панелью |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по количеству дискретных входов / выходных реле: |  |  |  |  |  |
| со встроенным пультом управления | с выносным пультом управления |  |  |  |  |  |
| 01 - однорядная, 8 / 8 | 21 - однорядная, 8 / 8 |  |  |  |  |  |
| 02 - двухрядная, 24 / 32 | 22 - двухрядная, 24 / 32 |  |  |  |  |  |
| 03 - двухрядная, 24 / 24 | 23 - двухрядная, 24 / 24 |  |  |  |  |  |
| 04 - двухрядная, 24 / 16 | 24 - двухрядная, 24 / 16 |  |  |  |  |  |
| 05 - двухрядная, 24 / 8 | 25 - двухрядная, 24 / 8 |  |  |  |  |  |
| 06 - двухрядная, 16 / 32 | 26 - двухрядная, 16 / 32 |  |  |  |  |  |
| 07 - двухрядная, 16 / 24 | 27 - двухрядная, 16 / 24 |  |  |  |  |  |
| 08 - двухрядная, 16 / 16 | 28 - двухрядная, 16 / 16 |  |  |  |  |  |
| 09 - двухрядная, 16 / 8 | 29 - двухрядная, 16 / 8 |  |  |  |  |  |
| 10 - двухрядная, 8 / 32 | 30 - двухрядная, 8 / 32 |  |  |  |  |  |
| 11 - двухрядная, 8 / 24 | 31 - двухрядная, 8 / 24 |  |  |  |  |  |
| 12 - двухрядная, 8 / 16 | 32 - двухрядная, 8 / 16 |  |  |  |  |  |
| 13 - двухрядная, 16 / 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 - двухрядная, 32 / 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 - двухрядная, 80 / 40 |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов: |  |  |  |  |
| 1 - 4 ТТ: IА, IВ, IС, 3I0 и 4 ТН UАВ, UВС, UСА, 3U0 |  |  |  |  |
| 2 - 3 ТТ: 3 IА, IС, 3I0 и 3 ТН UАВ, UВС, 3U0 |  |  |  |  |
| 3 - 4 ТТ: IА, IВ, IС, 3I0 |  |  |  |  |
| 4 - 4 ТН: UА, UВ, UС, 3U0 |  |  |  |  |
| 5 - 8 ТТ: IА1, IВ1, IС1, 3I01, IА2, IВ2, IС2, 3I02 |  |  |  |  |
| 8 - 4ТТ: IA ВВ1, IA ВВ2, IA СК1, IA СК2 и 4 ТН: UAB ск1, 3U0 СК1, UAB ск2, 3U0 СК2 (для БЭМП 1-20) |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформаторов фазных токов / нулевой последовательности(см. на обороте) |  |  |  |
| Номинальное междуфазное напряжение трансформаторов напряжения (см. на обороте) |  |  |
| Интерфейс связи с АСУ (см. на обороте) |  |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150 (см. на обороте) |  |
| Номинальный ток трансформаторов фазных токов / нулевой последовательности: |  |  |  |
| 00 - нет |  |  |  |
| 11 - 5 А / 1 А |  |  |  |
| 12 - 5 А / 0,2 А |  |  |  |
| 15 - 5 А / 5 А |  |  |  |
| 21 - 1 А / 1 А |  |  |  |
| 22 - 1 А / 0,2 А |  |  |  |
| 10 - 5 А/ нет (для БЭМП 1-20) |  |  |  |
| Номинальное междуфазное напряжение трансформаторов напряжения: |  |  |
| 0 - нет |  |  |
| 1 - 100 В |  |  |
| 2 - 110 В |  |  |
| Интерфейс связи с АСУ |  |
| 0 - нет |  |
| 1 - RS 485 (Modbus RTU, МЭК 60870-5-103) |  |
| 2 - два канала RS-485 (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422 |  |
| 3 - два канала с интерфейсами для подключения пластиковых волоконно-оптических линий связи (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422 |  |
| 4 - два канала с интерфейсами для подключения стеклянных волоконно-оптических линий связи (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422 |  |
| 5 - один порт связи Fast Industrial Ethernet с интерфейсом 100BASE-TX, для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422 |  |
| 5М - один порт связи Fast Industrial Ethernet с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422; |  |
| 6 - один канал RS485, два порта связи Fast Industrial Ethernet с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422; |  |
| 6М - один канал RS485, два порта связи Fast Industrial Ethernet (МЭК 61850) с интерфейсом 100BASE-TX для подключения медных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422; |  |
| 7 - один канал RS485, один порт связи Fast Industrial Ethernet (МЭК 61850/МЭК 60870-5-104) с интерфейсом 100BASE-FX для подключения оптоволоконных линий связи и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422. |  |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150: |
| УХЛ 3.1 (от – 40 до + 55 ОС) |
| Т 3.1 (изготавливается по заказу) |

Укажите дополнительную информацию

| Тип высоковольтной ячейки, производитель: |  |
| --- | --- |
| Тип высоковольтного выключателя: |  |
| Номер схемы вспомогательных цепей: |  |
| Необходимые функции РЗА (дополнительные пожелания): |  |

Информация о заказчике

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Место установки БЭМП |  |

| руководитель |  | подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |