|  |
| --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |
| **ОКС** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.6 2пл.................................................................................................. |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт оконных откосов М/9-12.......................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 44,81 |   |
| 2 | расчистка подоконников от старой краски | м2 | 21,36 |   |
| 3 | облицовка оконных откосов ГКЛВ | м2 | 44,81 |   |
| 4 | устройство цементной стяжки 50мм | м2 | 5,15 | подоконник |
| 5 | улучшенная шпатлевка оконных откосов | м2 | 44,81 |   |
| 6 | Улучшенная шпатлевка подоконников | м2 | 21,36 |   |
| 7 | Окраска подоконников и откосов в\э краской за 2а раза | м2 | 67,25 |   |
| 8 | Монтаж перфорированного уголка | п.м | 128,04 |   |
|  |  |  |  |  |
| Начальник ОКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров О.Г. |  |  |
|  |  |  |
| Зам. начальника ОКС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреев В.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |