| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж металлического проф. листа | м2 | 2,90 | устройство проема |
|  | Разработка грунта | м3 | 8,32 |  |
|  | Устройство песчаной подготовки | м3 | 4,16 | h-0,2м |
|  | Установка поребрики | п.м. | 9,90 | h-0,2м |
|  | Устройство тратуарной плитки на сухой смеси | м2 | 19,80 |  |
|  | Бурение отверстия в асфальтовом покрытии | шт | 2,00 | глубиной 0,5 м, 200х200 |
|  | Монтаж метллических стоек для устройства проема | кг | 125,52 | профиль 80х80х3 |
|  | Установка металлической двери с доводчиком | м2 | 2,31 | 2100х1000 |
|  | Бурение отверстия в асфальтовом покрытии | шт | 4,00 | глубиной 1 м, d-150мм |
|  | Установка металлических отбойников | шт | 4,00 | h-1,5м |
|  | Заполнение отверстий бетоном М100 | м3 | 0,02 |  |
|  | Изготовление и монтаж каркаса под козырек | кг | 301,54 | уголок 75х6 (29,26 п.м.) профильная труба 40х40х3 (21,56 п.м.) |
|  | Устройство покрытия козырька из проф листа | м2 | 13,86 | h профиля - 8 мм, толшина 0,7 мм |
|  | Огрунтовка металлических конструкций | м2 | 11,53 |  |
|  | Окраска маслянной краской металлических конструкций | м2 | 11,53 |  |