| АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" |
| --- |
| ОРСР |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № |
| Наименование объекта ..2пл корп.6 .................................................................................................. |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ..Ремонт 2-х помещений, 4 этаж, оси 33-34/Н-М и Р-П/33-34.......................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | кабинет 409 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | пм | 24,40 |  |
| 2 | Демонтаж линолуема | м2 | 20,20 |  |
| 3 | Устройство наливных полов | м2 | 20,20 |  |
| 4 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 20,20 |  |
| 5 | Установка пластиковых плинтусов | пм | 24,40 |  |
| 6 | Демонтаж керамической настенной плитки | м2 | 48,60 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 48,60 |  |
| 8 | Очистка стен от старой масляной краски более 35 % | м2 | 35,00 |  |
| 9 | Выравнивание стен | м2 | 54,50 |  |
| 10 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 66,00 |  |
| 11 | Оклейка стен стеклообоями под окраску | м2 | 66,00 |  |
| 12 | Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 66,00 |  |
| 13 | Утепление стен минираловатными плитами толщиной 60 мм | м2 | 11,50 |  |
| 14 | Шпатлевка стен по гипсокартону | м2 | 11,50 |  |
| 15 | Устройство пароизоляции с 2 сторон | м2 | 23,00 |  |
| 16 | Облицовка стен влагостойким гипсокартоном | м2 | 11,50 |  |
| 17 | Демонтаж подоконников из ПВХ | пм | 5,68 |  |
| 18 | Монтаж подоконников из ПВХ | пм | 5,68 |  |
| 19 | Установка панелей под радиатор | шт | 2,00 |  |
| 20 | Демонтаж деревянных дверей | м2 | 2,00 |  |
| 21 | Монтаж металлической двери с замком | м2 | 2,00 |  |
| 22 | Установка подвесного потолка системы армстронг из панелей 600*600 из алюминиевых потолочных плит | м2 | 20,20 |  |
| 23 | Герметизация по периметру оконных откосов | пм | 10,60 |  |
| 24 | Шпатлевка оконных откосов | м2 | 2,35 |  |
| 25 | Покраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 2,35 |  |
| 26 | Демонтаж пластиковых оконных откосов | м2 | 2,35 |  |
| 27 | Установка пластиковых оконных откосов | м2 | 2,35 |  |
|  | кабинет 410 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | пм | 25,00 |  |
| 2 | Демонтаж линолуема | м2 | 36,00 |  |
| 3 | Устройство наливных полов | м2 | 36,00 |  |
| 4 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 36,00 |  |
| 5 | Установка пластиковых плинтусов | пм | 25,00 |  |
| 6 | Очистка стен от старой масляной краски менее 35% | м2 | 15,00 |  |
| 7 | Выравнивание стен | м2 | 61,60 |  |
| 8 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 61,60 |  |
| 9 | Оклейка стен стеклообоями под окраску | м2 | 61,60 |  |
| 10 | Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 61,60 |  |
| 11 | Утепление стен минираловатными плитами толщиной 60 мм | м2 | 28,40 |  |
| 12 | Шпатлевка стен по гипсокартону | м2 | 28,40 |  |
| 13 | Устройство пароизоляции с 2 сторон | м2 | 60,00 |  |
| 14 | Облицовка стен влагостойким гипсокартоном | м2 | 28,40 |  |
| 15 | Демонтаж подоконников из ПВХ | пм | 5,45 |  |
| 16 | Монтаж подоконников из ПВХ | пм | 5,45 |  |
| 17 | Установка панелей под радиатор | шт | 2,00 |  |
| 18 | Демонтаж деревянных дверей | м2 | 3,20 |  |
| 19 | Монтаж металлической двери c замком | м2 | 3,20 |  |
| 20 | Установка подвесного потолка системы армстронг из панелей 600*600 из алюминиевых потолочных плит | м2 | 36,00 |  |
| 21 | Герметизация по периметру оконных откосов | пм | 10,60 |  |
| 22 | Шпатлевка оконных откосов | м2 | 2,35 |  |
| 23 | Покраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 2,35 |  |
| 24 | Демонтаж пластиковых оконных откосов | м2 | 2,35 |  |
| 25 | Установка пластиковых оконных откосов | м2 | 2,35 |  |
| Начальник ОРСР _________________________Александров О.Г. |  |  |
| Инженер по надзору ОРСР__________________________Васильев А.В. |  |  |
| Представитель ОЭБиВА_____________________________ |  |  |  |
| Представитель подразделения_____________________ |  |  |  |