| АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" |
| --- |
| ОРСР |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № |
| Наименование объекта ..корп.4 2пл.................................................................................................. |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт помещения №324 на 3 эт в осях 16-18/А-Б.......................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж полов паркетных | м2 | 129,69 |  |
| 2 | Демонтаж песчанного основания 50 мм | м3 | 6,49 |  |
| 3 | Демонтаж асфальтового покрытия 20 мм | м3 | 2,60 |  |
| 4 | Демонтаж дверей металлических | м2 | 3,96 | с сохранением |
| 5 | Демонтаж перемычки металлич. уголок 45*45*3 | пм | 4,00 | 8,32 кг |
| 6 | Пробивка отверстия под перемычку | м3 | 0,11 | кирпич |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 8 | Установка перемычки металлич. Уголок 50*50*5 | пм | 4,00 | 15,08 кг |
| 9 | Монтаж двупольной металлической двери, без порога | шт. | 1,00 | 1630*2400 |
|  | Отделочные работы |  |  |  |
| 10 | Установка и разборка инвентарных лесов | м2 | 165,00 |  |
| 11 | Устройство пароизоляционной пленки на стены | м2 | 22,00 |  |
| 12 | Утепление стен 100 мм | м3 | 4,40 |  |
| 13 | Устройство гидроизоляционной пленки на стены | м2 | 22,00 |  |
| 14 | Обшивка стен ГКЛ | м2 | 165,00 |  |
| 15 | Шпатлевка стен по ГКЛ | м2 | 165,00 |  |
| 16 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 165,00 |  |
| 17 | Оклейка стен обоями стеклохолст | м2 | 165,00 |  |
| 18 | Третья шпатлевка стен | м2 | 165,00 |  |
| 19 | Окраска стен в\э краской за 2раза | м2 | 165,00 |  |
| 20 | Выравнивание ригеля | м2 | 7,70 |  |
| 21 | Установка перфорированного уголка | пм | 15,40 |  |
| 22 | Огрунтовка ригеля за 2 раза | м2 | 7,70 |  |
| 23 | Оклейка ригелей обоями стеклохолст | м2 | 7,70 |  |
| 24 | Третья шпатлевка стен | м2 | 7,70 |  |
| 25 | Окраска ригелей в\э краской за 2раза | м2 | 7,70 |  |
| 26 | Обшивка колонн и фальшбалки с ГКЛ | м2 | 39,05 |  |
| 27 | Огрунтовка колонн за 2 раза | м2 | 39,05 |  |
| 28 | Оклейка колонн обоями стеклохолст | м2 | 39,05 |  |
| 29 | Третья шпатлевка стен | м2 | 39,05 |  |
| 30 | Окраска колонн в\э краской за 2раза | м2 | 39,05 |  |
| 31 | Обшивка оконных откосов ГКЛВ | м2 | 6,38 |  |
| 32 | Установка ПВХ подоконников | п.м | 9,24 |  |
| 33 | Утепление оконных проемов | пм | 44,00 | пена монтажная |
| 34 | Устройство потолка типа "Армсронг" | м2 | 90,20 |  |
| 35 | Армирование бетонных полов сеткой | кг | 0,37 | 100*100*5 |
| 36 | Устройство бетонных полов 110 мм | м2 | 90,20 |  |
| 37 | Укладка п/э пленки | м2 | 90,20 |  |
| 38 | Обеспыливание поверхности пола | м2 | 90,20 |  |
| 39 | Шлифовка бетона | м2 | 90,20 |  |
| 40 | Устройство полов антистатических (токопроводящая сетка) | пм | 70,40 |  |
| 41 | Огрунтовка пола токопроводящей грунтовкой | м2 | 90,20 |  |
| 42 | Укладка антистатического линолеума | м2 | 90,20 |  |
| 43 | Монтаж ПВХ плинтусов | п.м | 41,80 |  |
| 44 | Монтаж рулонных жалюзи (ширина 2,0 м) | м2 | 26,40 | 4 единицы |
| 45 | Установка фольгоизола за радиаторами | м2 | 4,40 |  |
| 46 | Установка декоративных радиаторных решеток | шт. | 4,00 | деревянных 1шт-0,72м2 |
| АО "ЧЭАЗ" |
| СГИ |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № |
| Наименование объекта: корпус № 4, помещения в корп.4, этаж 3 оси А-В/16-18 |  |
| Инвентарный номер: |  |  |  |
| Исполнитель работ: |  |  |  |
| Вид ремонта: ремонт |  |  |  |
| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| Электроснабжение помещений в корпусе 4, этаж 3 (оси А-В/16-18) |  |
| ДЕМОНТАЖ |
| 1 | Светильник с люминисцентными лампами 2х40 | шт | 3 |  |
| 2 | Светильник/прожектор с лампой накаливания 200Вт | шт | 3 |  |
| 3 | Тросс металлический, до 4мм | м | 58 |  |
| 4 | Металлоконструкции (крепления) | кг | 10 |  |
| 5 | Силовой кабель, сечением до 185мм2 | м | 34 |  |
| 6 | Силовой кабель, сечением до 6мм2 | м | 360 |  |
| 7 | Труба металическая, до 40мм | м | 26 |  |
| 8 | Держатели шин медных, размером до 300х200 | шт | 7 |  |
| 9 | Выключатели, розетки открытой проводки | шт | 2 |  |
| 10 | Короб напольный из асбоцемента | м2 | 4 |  |
| 11 | Металлический профиль, размером до 60х60 | м | 9 |  |
| 12 | Шины медные, размером до 100х10 | м | 20 |  |
| МОНТАЖ |
| Монтаж производится по проекту 227/ДПЭР-14-Р.40-ЭС "Электроснабжение участков ОМПТ, ОМПРЗА и ПКО РЗА на 3 этаже корпуса 4" в помещении в осях А-В/16-18. |

Уточнения по  «Электроснабжению помещений в корпусе 4, этаж 3 (оси А-В/16-18)»:

- в рамках данного тендера требуется выполнение электромонтажных работ только в помещении  в осях А-В/16-18.

- наличия всех необходимых удостоверений у сотрудников (по электробезопасности не ниже гр.III, охране труда, удостоверение сварщика, пожарно-технический минимум ИТР),

- стоимость работ рассчитывается по территориальным единичным расценкам (ТЕР) ЧР с понижающим коэффициентом к ОЗП-0,9; СП-0,9!!!

- Сметная прибыль не должна превышать 10% от стоимости сметы (без НДС),

- весь материал, включая светильники светодиодные, кабельную и шкафную продукцию закупает  подрядчик!!!

Необходимо предусмотреть:

- дополнительный подвес каждого монтируемого светильника сверху,

- контур заземления с подсоединением к антистатическому полу,

- разводку, подключение кабеля.