|  | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" |
| --- | --- |
|  | ОРСР |
|  | Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № |
| Наименование объекта ……………………………………………...корп. 1, 2 площадка............................................ |
| Инвентарный номер ……………………………………………......…0000024............................................................. |
| Местонахождение объекта ………Ремонт душевой, гардероба, комнаты приема пищи 1 корпуса 1 этажа ОЦОМ в осях 5-6/А-В…...... |
| Исполнитель работ ...….................................................................................................................................................. |
| Вид ремонта ..….............................................................................................................................................................. |
|  | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
|  | Душевая |  |  |  |
| 1 | Демонтаж реечного полтолка | м2 | 9,02 |  |
| 2 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 9,02 |  |
| 3 | Демонтаж керамической настенной плитки | м2 | 47,30 |  |
| 4 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 47,30 |  |
| 5 | Огрунтовка стен | м2 | 47,30 |  |
| 6 | Штукатурка стен | м2 | 47,30 |  |
| 7 | Облицовка стен плиткой | м2 | 48,95 |  |
| 8 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 9,02 |  |
| 9 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 9,02 |  |
| 10 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 9,02 |  |
| 11 | Армирование цементно-песчаной стяжки полов | т | 0,03 | сетка 100*100*5 |
| 12 | Устройство выравнивающей стяжки 50мм | м2 | 9,02 |  |
| 13 | Установка напольной плитки | м2 | 9,02 |  |
| 14 | Установка реечного потолка | м2 | 9,02 |  |
| 15 | Демонтаж деревянной двери в комплекте | м2 | 1,98 | 1 шт |
| 16 | Установка ПВХ двери в комплекте | м2 | 1,98 | 1 шт |
|  | Комната приема пищи |  |  |  |
| 17 | Демонтаж плинтусов пвх | пм | 11,55 |  |
| 18 | Демонтаж линолеума | м2 | 7,54 |  |
| 19 | Очистка повехности щетками | м2 | 7,54 |  |
| 20 | Обеспыливание поверхности | м2 | 7,54 |  |
| 21 | Огрунтовка пола | м2 | 7,54 |  |
| 22 | Устройство наливного пола 5 мм | м2 | 7,54 |  |
| 23 | Укладка линолеума на клею | м2 | 7,54 |  |
| 24 | Установка плинтусов пвх | пм | 11,55 |  |
| 25 | Огрунтовка стен | м2 | 31,68 |  |
| 26 | Покраска стен ВД за 2 раза | м2 | 31,68 |  |
| 27 | Покраска деревянной двери | м2 | 3,96 |  |
| 28 | Гардероб |  |  |  |
| 29 | Демонтаж плинтусов пвх | пм | 34,65 |  |
| 30 | Демонтаж линолеума | м2 | 43,07 |  |
| 31 | Очистка повехности щетками | м2 | 43,07 |  |
| 32 | Обеспыливание поверхности | м2 | 43,07 |  |
| 33 | Огрунтовка пола | м2 | 43,07 |  |
| 34 | Устройство наливного пола 5 мм | м2 | 43,07 |  |
| 35 | Укладка линолеума на клею | м2 | 43,07 |  |
| 36 | Установка плинтусов пвх | пм | 34,65 |  |
| 37 | Огрунтовка стен | м2 | 122,32 |  |
| 38 | Покраска стен ВД за 2 раза | м2 | 122,32 |  |
| 39 | Покраска деревянной двери | м2 | 3,96 |  |
| 40 | Покраска огнезащитной краской метал. конструкций | м2 | 4,40 |  |
| Начальник ОРСР _______________Андреев В.В. |  |  |  |
| Ведущий инженер ОРСР______________ Васильев А.В. |  |  |  |
| Представитель ОЭБиВА_____________________ |  |  |  |
| Представитель подразделения_____________________ |  |  |  |