АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"

ОРСР

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №

1

| Наименование объекта ..корп.6 2пл.................................................................................................. |
| --- |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт женской душевой и гардеробной в осях 17-19/И1-М1 ................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | Душевая |  |  |  |
| 1 | Демонтаж двери в комплекте | м2 | 1,39 | 600*2100 |
| 2 | Установка двери ПВХ в комплекте | м2 | 1,39 | 600*2100 |
| 3 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 18,74 |  |
| 4 | Монтаж реечного потолка | м2 | 18,74 |  |
| 5 | Демонтаж душевых перегородок | м2 | 13,42 |  |
| 6 | Установка душевых перегородок | м2 | 13,42 | пластиковые |
| 7 | Очистка вентиляционных труб шпателем | м2 | 10,56 |  |
| 8 | Покраска вентиляционной трубы | м2 | 10,56 |  |
| 9 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 6,60 |  |
| 10 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 6,60 |  |
| 11 | Штукатурка стен | м2 | 6,60 |  |
| 12 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 63,80 |  |
|  | Укладка настенной плитки | м2 | 63,80 |  |
| 13 | Женский гардероб |  |  |  |
| 14 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 0,55 |  |
| 15 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,55 |  |
| 16 | Ремонт полов замена напольной плитки | м2 | 0,55 |  |
| 17 | Установка подвесного потолка системы армстронг | м2 | 98,55 |  |
| 18 | Установка, перестановка лесов | м2 | 123,64 |  |
| 19 | Шпатлевка стен | м2 | 2,75 |  |
| 20 | Смывка побелки со стен | м2 | 55,00 |  |
| 21 | Очистка стен от маслянной краски | м2 | 68,64 |  |
| 22 | Огрунтовка стен | м2 | 123,64 | бетоноконтакт |
| 23 | Покраска стен ВД за 2 раза | м2 | 123,64 |  |
| 24 | Демонтаж натенной плитки | м2 | 6,60 |  |
| 25 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 6,60 |  |
| 26 | Штукатурка стен | м2 | 6,60 |  |
| 27 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 6,60 |  |
| 23 | Укладка настенной плитки | м2 | 6,60 |  |
| 24 | Демонтаж ПВХ дверей в комплекте | шт | 4,00 | 600*2100 5 м2 |
| 25 | Установка деревян. дверей в комплекте | шт | 4,00 | 600*2100 5 м2 |
| 26 | Очистка вентиляционной трубы от краски | м2 | 44,00 |  |
| 27 | Покраска вентиляционной трубы | м2 | 44,00 |  |
| 28 | Покраска ящиков | м2 | 96,80 | ГФ021 серый |
| 29 | Шпатлевка стен в подсобных помещениях | м2 | 24,68 |  |
| 30 | Огрунтовка стен | м2 | 51,70 |  |
| 31 | Покраска стен ВД за 2 раза | м2 | 51,70 |  |
| 32 | Покраска входной двери | м2 | 5,50 | ГФ021 серый |
| 33 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 98,55 |  |

2

| Наименование объекта ..Цех С-1................................................................................................. |
| --- |
| Инвентарный номер 000000024.....….................................................................................................... |
| Местонахождение объекта: ..корпус №6, ул.И.Яковлева, д.5, АО «ЧЭАЗ» |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта: ремонт эл. сабжения помещений гардеробной и душевой корп. 6, этаж 2(оси И1-Н1/17-19) |
| № п/п | Демонтаж |  | Количество |  |
| 1 | Светильник ВЗГ с лампой накаливания | шт. | 7 |  |
| 2 | Светильник светодиодный | шт. | 1 |  |
| 3 | Светильник люминисцентный | шт. | 10 |  |
| 4 | Труба стальная, ф20мм | м | 26 |  |
| 5 | Выключатель автоматический, до 32А | шт. | 8 |  |
| 6 | Шкаф навесной, размером до 500х400 (металический). | шт. | 1 |  |
| 7 | Выключатель 1 кл. открытой проводки | шт. | 6 |  |
| 8 | Коробка ответвительная металлическая 100х150 | шт. | 12 |  |
| 9 | Кабель/провод силовой (до 6мм2) | м. | 85 |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 1 | Светильник светодиодный IP54 накладной, 12Вт | шт. | 8 |  |
| 2 | Светильник светодиодный Армстронг (типа OnLed СПП 600-30/3500) | шт. | 12 |  |
| 3 | Выключатель 1 кл. открытой проводки | шт. | 8 |  |
| 4 | Блок розеток 4-м с заземл. контактом откр. проводки | шт. | 2 |  |
| 5 | Кабель-канал 25х16мм | шт. | 20 |  |
| 6 | Труба гофрированая ПВХ Ф20мм (держатели, саморезы…) | м. | 120 |  |
| 7 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5(2,5) (освещение/розетки) | м. | 80/60 |  |
| 8 | Коробка ответвительная, до 100х100 | шт. | 24 |  |
| 9 | Шкаф навесной, размером до 500х400 (металический). Переборка существующего шкафа (с установкой din-реек, шин N и PE, маркировка, эл/схема) | шт. | 1 |  |
| 10 | Монтаж бокса на 12 модулей | шт. | 1 |  |
| 11 | Выключатель автоматический, 3п 32/40А | шт. | 2 |  |
| 12 | Выключатель автоматический, 1п 10/25А | шт. | 2/4 |  |
| 13 | Подключение вентилятора 220В/2кВт, водонагревателя 10кВт | шт. | 2 |  |
| 14 | Подключение концов жил кабелей | конц. | 40 |  |
|  | Весь материал подрядчика (за исключением вентилятора). |  |  |  |

3

| Наименование объекта 2 пл-ка, корпус 6, гардероб ГЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвентарный номер _______________________________ |  |  |  |
| Местонахождение объекта 2 пл-ка, корпус 6 |  |  |  |
| Вид ремонта ремонт системы вентиляции в санузле на 1 этаже |  |  |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| Монтажные работы |
| 1 | Демонтаж воздуховода перимметром до 0,1 м2 | м2 | 10,00 |  |
| 2 | Монтаж воздуховода перимметром до 0,1 м2 | м2 | 12,00 | демонтированный поз. 1, два отвода 90" |
| 3 | Огрунтовка и покраска воздуховода в 2 слоя | м2 | 50,00 | цвет светло-синий |
| 4 | Демонтаж труб отопления ф20 мм | м | 12,00 |  |
| 5 | Врезка в действующие сети системы отопления ф32 | шт. | 6,00 |  |
| 6. | Установка крана шарового крана Ду 20 | шт. | 3,00 |  |
| 7. | Установка автоматического воздухоотводчика Ду 10 | шт. | 3,00 |  |
| 8. | Прокладка труб полипропиленновых ППР32PN20 | м | 12,00 |  |
| Инженер СГЭ |  | В.А. Леонтьев |

4

Наименование объекта ..корп.6 2пл..................................................................................................

Инвентарный номер .....…0000028....................................................................................................

Местонахождение объекта ....…Ремонт женской душевой и гардеробной в осях 16-17/М1-Н1 ...................................

Исполнитель работ ...….......................................................................................................

Вид ремонта ..….............................................................................................................................

| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Душевая |  |  |  |
| 1 | Демонтаж двери в комплекте | м2 | 1,39 | 600*2100 |
| 2 | Установка двери ПВХ в комплекте | м2 | 1,39 | 600*2100 |
| 3 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 20,90 |  |
| 4 | Монтаж реечного потолка | м2 | 20,90 |  |
| 5 | Демонтаж душевых перегородок | м2 | 12,10 |  |
| 6 | Установка душевых перегородок | м2 | 12,10 | пластиковые |
| 7 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 7,70 |  |
| 8 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 7,70 |  |
| 9 | Штукатурка стен | м2 | 7,70 |  |
| 10 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 7,70 |  |
| 11 | Укладка настенной плитки | м2 | 7,70 |  |
| Мужская гардеробная |
| 12 | Демонтаж металлической двери в комплекте (с сохранением) | шт | 1,00 | 940*2210 мм |
| 13 | Кирпичная кладка стен | м2 | 2,31 | толщина 330 мм |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 4,62 |  |
| 15 | Огрунтовка стен | м2 | 4,62 |  |
| 16 | Покраска ВД за 2 раза | м2 | 4,62 |  |
| 17 | Монтаж уголка 100*100*3 | пм | 3,08 | 14,29 кг |
| 18 | Пробивка проема в киричной стене | м2 | 2,31 |  |
| 19 | Монтаж профильной трубы 60*60*5 | пм | 8,80 |  |
| 20 | Покраска ГФ-021 серая | м2 | 2,32 |  |
| 21 | Установка металлической двери в комплекте | шт | 1,00 | 940*2210 мм |
| 22 | Демонтаж ограждения в виде металлических перил | м2 | 0,54 |  |
| 23 | Установка ГКЛ перегородок с утеплителем толщиной 50 мм | м2 | 33,68 |  |
| 24 | Огрунтовка стен | м2 | 33,68 |  |
| 25 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 33,68 |  |
| 26 | Третья шпатлевка стен | м2 | 33,68 |  |
| 27 | Окраска стен в\э краской за 2а раза | м2 | 33,68 |  |

5

Наименование объекта ..корп.6 2пл..................................................................................................

Инвентарный номер .....…0000028....................................................................................................

Местонахождение объекта ....…Ремонт входной группы корпус, №6 ...................................

Исполнитель работ ...….......................................................................................................

Вид ремонта ..….............................................................................................................................

| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тротуарной плитки 400*400*50 мм | м2 | 4,95 | с сохранением |
| 2 | Демонтаж тротуарного бордюра1000*200*80 мм | пм | 1,99 | с сохранением |
| 3 | Выемка грунта вручную | м2 | 4,95 | толщиной 50 мм |
| 4 | Устройство песчаного основания с уплотнением 100 мм | м2 | 4,95 |  |
| 5 | Монтаж тротуарного бордюра1000*200*80 мм | пм | 4,62 |  |
| 6 | Монтаж тротуарной плитки 400*400*50 мм | м2 | 4,95 |  |
| 7 | Резка асфальта | пм | 13,20 |  |
| 8 | Демонтаж асфальта | м2 | 13,20 |  |
| 9 | Обеспыливание (проливка битумом) | м2 | 13,20 |  |
| 10 | Асфальтирование толщиной 50 мм | м2 | 13,20 |  |
| 11 | Демонтаж полотен двери | шт | 1,00 | 1500*2350 мм |
| 12 | Резка полотна | пм | 1,50 |  |
| 13 | Монтаж полотна двери | шт | 1,00 | 1500*2350 мм |