|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** | | | | |
| **ОРСР** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.4 2пл.................................................................................................. | | | | |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... | | | | |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт помещения №302 на 3 эт в осях 6-7/А-Б....................................... | | | | |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... | | | | |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Очистка подоконников от старой краски | м2 | 2,05 |  |
| 2 | Огрунтовка подоконников | м2 | 2,05 |  |
| 3 | Шпатлевка подоконников | м2 | 2,05 |  |
| 4 | Окраска подоконников за 2раза масляной краской | м2 | 2,05 |  |
| 5 | Демонтаж деревянных плинтусов | пм | 44,00 |  |
| 6 | Демонтаж линолеума | м2 | 65,45 |  |
| 7 | Устройство наливных полов ветонит 5000 | м2 | 65,45 |  |
| 8 | Укладка линолеума на клей | м2 | 65,45 | коммерческий |
| 9 | Монтаж ПВХ плинтусов | пм | 44,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Начальник ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреев В.В. | | |  |  |
|  |  |  | |  |
| Ведущий инженер ОРСР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Васильев А.В. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |