|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |  |  |
|  | **ОРСР** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта ..корп.2 2пл............................................................................. |  |  |
|  | Инвентарный номер .....…0000024................................................................................ |  |  |
|  | Местонахождение объекта….. Бетонирование полов участка ДОУ ЦОП.... |  |  |
|  | Исполнитель работ ...…................................................................................................. |  |  |
|  | Вид ремонта ..…........................................................................................................... |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *Наименование работ* | *Ед. изм* | *кол-во* | *Примечание* |  |  |  |
|   | Демонтаж бетонных полов | м3 | 6,60 |   |  |  |  |
|   | Обеспыливание полов | м2 | 85,03 |   |  |  |  |
|   | Армирование бетонных полов | т | 0,32 | 100х100х5 |  |  |  |
|   | Бетонирование полов толщиной 150 мм | м2 | 85,03 |   |  |  |  |
|   | Шлифовка полов бетонных | м2 | 85,03 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нач. ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреев В.В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Петров А.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |