|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** | | | |  |  |
|  | **ОРСР** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта ..корп.2 2пл............................................................................. | | | | |  |  |
|  | Инвентарный номер .....…0000024................................................................................ | | | | |  |  |
|  | Местонахождение объекта….. Бетонирование полов участка ДОУ ЦОП.... | | | | |  |  |
|  | Исполнитель работ ...…................................................................................................. | | | | |  |  |
|  | Вид ремонта ..…........................................................................................................... | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Наименование работ* | *Ед. изм* | *кол-во* | *Примечание* |  |  |  |
|  | Демонтаж бетонных полов | м3 | 6,60 |  |  |  |  |
|  | Обеспыливание полов | м2 | 85,03 |  |  |  |  |
|  | Армирование бетонных полов | т | 0,32 | 100х100х5 |  |  |  |
|  | Бетонирование полов толщиной 150 мм | м2 | 85,03 |  |  |  |  |
|  | Шлифовка полов бетонных | м2 | 85,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нач. ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андреев В.В. | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Петров А.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |