|  |
| --- |
| **АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"** |
| **ОРСР** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.32 ................................................................................... |
| Инвентарный номер .....…0000210.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт помещений 2го этажа.......................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Объем** | **Примечание** |
| 1 | Устройство потолка типа "Армстронг" | м2 | 253,65 |   |
| 2 | Огрунтовка стен | м2 | 591,36 |   |
| 3 | Окраска стен в\э краской за 2а раза | м2 | 591,36 |   |
| 4 | Демонтаж деревянных межкомнатных дверей в сборе | м2 | 41,58 |   |
| 5 | Устройство ГКЛ перегородок | м2 | 16,50 | уменьшение проемов |
| 6 | шпатлевка стен | м2 | 33,00 |   |
| 7 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 33,00 |   |
| 8 | Третья шпатлевка стен | м2 | 33,00 |   |
| 6 | Установка межкомнатных дверей в сборе | м2 | 41,58 | стоимость ~ 7000р\шт (20шт) |