|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта ..корп.40 2пл.................................................................................................. | | | | | | |
| Инвентарный номер .....…00000.................................................................................................... | | | | | |  |
| Местонахождение объекта ....…Ремонт корпуса №40 | |  |  |  |  |  |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... | | | | | |  |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№№** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |  |  |
| 1 | Демонтаж стен из керамзитобетонных блоков | м3 | 5,67 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж деревянных оконных блоков без подоконников | м2 | 28,38 |  |  |  |
| 3 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 11,00 |  |  |  |
| 4 | Установка ПВХ окон | м2 | 28,38 | профиль 70мм (5 камер) Стеклопакет 3 камеры |  |  |
| 5 | Установка автоматических секционных утепленных ворот | м2 | 28,34 | ALUTECH DORHAN |  |  |
| 6 | штукатурка откосов | м2 | 21,04 |  |  |  |
| 7 | Расчистка наружных межпанельных швов | п.м | 568,15 | в том числе корпус 34 |  |  |
| 8 | Утепление наружных межпанельных швов | п.м | 568,15 | в том числе корпус 34 |  |  |
| 9 | Герметизация наружных межпанельных швов | п.м | 568,15 | в том числе корпус 34 |  |  |
| 10 | Шпатлевка наружных стен (швы, стены) | м2 | 197,49 | в том числе корпус 34 |  |  |
| 11 | Огрунтовка наружных стен | м2 | 197,49 | в том числе корпус 34 |  |  |
| 12 | Окраска стен фасадной краской | м2 | 197,49 | в том числе корпус 34 |  |  |
| 13 | Демонтаж бетонных полов 80мм | м3 | 2,90 | Отмостка |  |  |
| 14 | планировка территории бульдозерами | м2 | 118,80 | Благоустройство, Выкорчевка деревьев |  |  |
| 15 | Разработка грунта вручную 200мм | м2 | 36,30 | Отмостка |  |  |
| 16 | Устройство песчаного основания 100мм, с уплотнением | м2 | 36,30 |  |  |  |
| 17 | Армирование бетонных полов | т | 0,14 | 100\*100\*5  Отмостка |  |  |
| 18 | Бетонирование отмостки 80мм | м3 | 2,90 | М300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ОРСР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреев В.В. | | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
| Инженер по надзору ОРСР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александров Н.И. | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ОЭБиВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |