Корпус 3, этаж 3

| Количество = 1шт; Количество = 10шт; | 5ти камерный профиль; 2х камерный стеклопакет; Фурнитура поворотно- откидная не «ниже» «MACO» -парогидроизоляция, -паропроницаемая, -псул, -пена, крепеж, -отлив белый -подоконник пвх белый -откосы пвх белые -демонтаж -монтаж -вывоз мусора |
| --- | --- |

Корпус 5, этаж 2

| Количество = 1шт; Количество = 1шт; Количество = 1шт; Количество = 1шт; | 5ти камерный профиль; 2х камерный стеклопакет; Фурнитура поворотно- откидная не «ниже» «MACO» -парогидроизоляция, -паропроницаемая, -псул, -пена, крепеж, -отлив белый -подоконник пвх белый -откосы пвх белые -демонтаж -монтаж -вывоз мусора -Москитная сетка (1шт на окно) |
| --- | --- |