ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Устройство плавного пуска серии УПП

|  | Контактная информация: |
| --- | --- |
|  | Страна поставки |  |
|  | Адрес предприятия-заказчика |  |
|  | Предприятие-заказчик |  |
|  | Название объекта |  |
|  | Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | e-mail |  |
|  | Описание технологического процесса (при наличии – предоставить проект, схему привязки УПП): |
|  | Параметры питающей сети |
|  | Номинальное напряжение сети, В |  |
|  | Тип системы заземления (TN-S, IT или др.) |  |
|  | Ток короткого замыкания в точке подключения УПП, кА |  |
|  | Дополнительная информация |
|  | Параметры питающей сети (собств. нужды) |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |
|  | Параметры устройства плавного пуска |
|  | Тип устройства плавного пуска | УПП____________________________ |
|  | Исполнение по реверсу | Нереверсивный Реверсивный |
|  | Конструктивное исполнение | Блочное (IP00) Шкафное v |
|  | Номинальное напряжение, В | 380 690 др._____ |
|  | Номинальный ток УПП, А | 25 63 100 160 250 400 800 другой (по заказу)_______ |
|  | Принудительное охлаждение УПП (при тяжелом затяжном пуске, частых пусках или при регулировании напряжения на активно-индуктивных нагрузках) | Да Нет |
|  | Заполняется для устройства плавного пуска шкафного исполнения |
|  | Щитовые измерительные приборы: |
|  | Подвод кабелей к шкафу | Кабели питающей сети: | Кабели подключения электродвигателя: |
|  |  | сверху | снизу | ________ | сверху | снизу | _________ |
|  | Климатическое исполнение: | УХЛ4;______ | Т окр.ср. ___–___ ºС, влажность _______ |
|  | Степень защиты: | IP21; IP54; др.________ |
|  | Обслуживание шкафа: | одностороннее двустороннее |
|  | Конструктивное исполнение шкафа: | навесное напольное |
|  | Рекомендуемые размеры шкафа (подлежат уточнению изготовителем) | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|  | Дополнительные параметры (при заказе УПП взамен существующего или подборе УПП как аналога для УПП стороннего производителя, указать тип и основные параметры): |
|  | Параметры электродвигателя (при наличии - вместе с опросным листом прислать шильд двигателя) |
|  | Необходимость включения двигателя в комплект поставки | Да Нет Имеется на объекте |
|  | Тип электродвигателя |  |
|  | Завод-изготовитель, год выпуска |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |
|  | Номинальное напряжение статора, В |  |
|  | Номинальный ток статора, А |  |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  |
|  | Кратность пускового тока Iпуск/Iном |  |
|  | Кратность пускового момента Mпуск/Mном |  |
|  | Момент инерции ротора двигателя J, кг·м2 |  |
|  | cos φ |  |
|  | КПД, % |  |
|  | Наличие и параметры датчика частоты вращения, тип |  |
|  | Наличие датчика температурной защиты |  |
|  | Дополнительные параметры: |
|  | Параметры нагрузки, технологические параметры |
|  | Тип механизма (насос, компрессор и т.д.) |  |
|  | Момент инерции двигателя с механизмом, кгм2 |  |
|  | Цикл нагрузки двигателя: указать величину, время и периодичность перегрузки |  |
|  | Время пуска/торможения |  |
|  | Пуск с нагрузкой | Да Нет |
|  | Количество пусков в час/сутки |  |
|  | Дополнительные параметры: |
|  | Требования к комплектности устройства плавного пуска: |
|  | Требуется вводной коммут. аппарат - автоматический выключатель - контактор - ручной разъединитель | Да Нет Да Нет Да Нет |
|  | Требуется шунтирующий контактор | Да Нет |
|  | Требуется каскадный пуск | Да Нет |
|  | Необходимость контакторов для каскадного пуска. Указать количество каскадно-пускаемых двигателей | Да Нет _____ |
|  | Требуется блок предохранителей | Да Нет |
|  | Требуется блок адаптера RS232/RS485 с программным обеспечением | Да Нет |
|  | Дополнительные требования: |
|  | Требования к пульту дистанционного управления (ПДУ) |
|  | Необходимость включения ПДУ в комплект поставки | Да Нет |
|  | Расстояние от ПДУ до предполагаемого места установки УПП, м |  |
|  | Требования к пульту дистанционного управления: |
|  | Связь с АСУ: |
|  | Протокол информационного обмена (Modbus RTU – типовое решение, Modbus TCP IP, Profinet, др. – по заказу): |  |
|  | Свободно-программируемые аналоговые входы (указать кол-во входов и параметры) | 0/4-20 мА |  |
|  |  | 0-10 В |  |
|  | Свободно-программируемые аналоговые выходы (указать кол-во выходов и параметры) | 0/4-20 мА |  |
|  |  | 0-10 В |  |
|  | Дополнительные требования: |
|  | Требования к системе автоматики (необходимость, требования) |
|  | Требования к комплекту запасных частей и принадлежностей (ЗИП) |  |
|  | Требования к комплекту документации (по умолчанию: копия сертификата соответствия ТР ТС 004, ТР ТС 020; паспорт, руководство по эксплуатации, схема электрическая принципиальная, схема внешних подключений) |  |
|  | Дополнительные услуги: |
|  | Шеф-монтажные работы | Да Нет |
|  | Пуско-наладочные работы | Да Нет |
|  | Обучение персонала Заказчика | Да Нет |
|  | Дополнительные требования: |
|  | Количество устройств, заказываемых по данному опросному листу: __________ шт. |
|  | Желаемый срок поставки: __________ 20____г. |

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О |  | Дата |