ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

шкаф управления электродвигателем с фазным ротором ШУ АВК

|  | Контактная информация |
| --- | --- |
|  | Страна поставки |  |
|  | Адрес предприятия-заказчика |  |
|  | Предприятие-заказчик |  |
|  | Название объекта |  |
|  | Должность контактного лица |  |
|  | Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | e-mail |  |
|  | Описание технологического процесса |
|  | Параметры питающей сети |
|  | Номинальное напряжение силовой сети на первичной стороне трансформатора АВК, кВ Номинальная частота, Гц |  |
|  | Свободная мощность, кВА |  |
|  | Напряжение короткого замыкания Uk, % |  |
|  | Ток короткого замыкания в точке подключения электропривода, кА |  |
|  | Параметры питающей сети (собств. нужды) |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |
|  | Номинальное напряжение, В Частота, Гц |  |
|  | Параметры электродвигателя |
|  | Тип электродвигателя |  |
|  | Завод-изготовитель, год выпуска |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт |  |
|  | Номинальное напряжение статора, В |  |
|  | Номинальный ток статора, А |  |
|  | Номинальное напряжение ротора, В |  |
|  | Номинальный ток ротора, А |  |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  |
|  | Кратность пускового тока Iпуск/Iном |  |
|  | Кратность пускового момента Mпуск/Mном |  |
|  | Момент инерции ротора двигателя J, кг·м2 |  |
|  | cos φ |  |
|  | КПД, % |  |
|  | Наличие датчика частоты вращения, тип датчика |  |
|  | Параметры нагрузки, технологические параметры |
|  | Тип механизма (вентилятор, насос, экструдер и т.п.) |  |
|  | Момент инерции двигателя с механизмом, кгм2 |  |
|  | Цикл нагрузки двигателя: указать величину, время и периодичность перегрузки |  |
|  | Время пуска/торможения |  |
|  | Пуск с нагрузкой | Да □ Нет □ |
|  | Минимальная скорость регулирования, об/мин |  |
|  | Максимальная скорость регулирования, об/мин |  |
|  | Точность поддержания скорости |  |
|  | Дополнительные параметры: |
|  | Параметры вводной секции/высоковольтной ячейки в цепи статора |
|  | Необходимость включения в комплект поставки вводной секции/высоковольтной ячейки в цепи статора | Да □ Нет □ |
|  | При наличии на объекте вводной секции указать: |
|  | Технические параметры трансформаторов тока для амперметра контроля тока статора (указать тип ТТ и конечное значение шкалы) | Тип_______________________ ________/5 А |
|  | Токовый аналоговый выход 0/4-20 мА для контроля тока статора | Да □ Нет □ |
|  | Дополнительные требования: |
|  | Параметры вводной секции/высоковольтной ячейки для трансформатора АВК |
|  | Необходимость включения в комплект поставки вводной секции/высоковольтной ячейки в точке подключения трансформатора АВК: | Да □ Нет □ |
|  | Дополнительные требования: |
|  | Параметры силового согласующего трансформатора |
|  | Необходимость поставки силового согласующего трансформатора АВК: Один одвухобмоточный (6-пульсная схема) Один трехобмоточный (12-пульсная схема) | Да □ Нет □ Да □ Нет □ Да □ Нет □ |
|  | При наличии на объекте указать: |
|  | Тип трансформатора |  |
|  | Номинальная мощность, кВА |  |
|  | Номинальное напряжение ВО |  |
|  | Номинальное напряжение НО |  |
|  | Схема соединения обмоток |  |
|  | Требования к шкафу электропривода |
|  | Щитовые измерительные приборы |  |
|  | Подвод кабелей питающей сети к шкафу | сверху | снизу | ________ |
|  | Подвод кабелей подключения электродвигателя к шкафу | сверху | снизу | ________ |
|  | Конструктивное исполнение (по умолчанию – шкаф управления IP54, шкаф резисторов IP21) |  |
|  | Климатическое исполнение: | УХЛ4;______ | Т окр.ср. ___–___ ºС, влажность _______ |
|  | Степень защиты: | IP21; IP54; др.________ |
|  | Обслуживание шкафа: | одностороннее □ двухстороннее □ |
|  | Желаемые размеры преобразователя (подлежат уточнению изготовителем) | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|  | Требования к пульту дистанционного управления (ПДУ) |
|  | Необходимость включения ПДУ в комплект поставки | Да □ Нет □ |
|  | Расстояние от ПДУ до предполагаемого места установки ШУ АВК, м |  |
|  | Требования к пульту дистанционного управления: |
|  | Связь с АСУ |
|  | Протокол информационного обмена (Modbus RTU, Modbus TCP IP, Profinet, др.): |  |
|  | Свободно-программируемые аналоговые входы (указать кол-во входов и параметры) | 0/4-20 мА |  |
|  |  | 0-10 В |  |
|  | Свободно-программируемые аналоговые выходы (указать кол-во выходов и параметры) | 0/4-20 мА |  |
|  |  | 0-10 В |  |
|  | Наличие встроенного технологического регулятора |  |
|  | Технологические параметры, по которым регулируется преобразователь: |  |
|  | Дополнительные требования: |
|  | Количество преобразователей, заказываемых по данному опросному листу: __________ шт. |
|  | Срок поставки: __________ 20____г. |

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О |  | Дата |