# Карта заказа на терминалы БЭМП РУ-ТТ2

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Адрес ЗАО "ЧЭАЗ": 428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5

Отдел продаж: (8352) 39-52-72; 39-52-04; 39-56-45 факс: (8352) 39-59-22

Технические консультации: (8352) 39-56-20; 39-59-23

Интернет: http://rza.cheaz.ru	е-mail: oprza@cheaz.ru

| Объект (место) установки |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Тел/факс |  |
| Электронная почта |  |
| Таблица вариантов исполнений | Кол-во, шт. |
|  | Наличие блока дешунтирования | Вторичные токи | Напряжение оперативного тока, В | Индикация и порты связи |  |
| БЭМП РУ-ТТ2 | □ | да | □ | 1А | □ | 110 | ☑ | Д2 |  |
|  | □ | нет | □ | 5А | □ | 220 |  |  |  |
| Таблица вариантов оптических датчиков |
| Оптический датчик №1 | Длина, м |  | длина должна быть от 2 до 20 м с шагом 0,5 м |
| Оптический датчик №2 | Длина, м |  | длина должна быть от 2 до 20 м с шагом 0,5 м |
| Оптический датчик №3 | Длина, м |  | длина должна быть от 2 до 20 м с шагом 0,5 м |
| Оптический датчик №4 | Длина, м |  | длина должна быть от 2 до 20 м с шагом 0,5 м |
| Дополнительные требования |
| Руководитель |  |
| ___________________ | /________________________________/ |

Приложение №1 Оптоволоконный датчик дуги для БЭМП РУ-ТТ2

1 – оптоволоконный датчик

2 – оптоволоконный кабель

3 – крепление