# Карта заказа шкафа дифференциально-фазной 
защиты линии 110-220 кВ серии ШМДФЗ

Предприятие-изготовитель: ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Адрес ЗАО «ЧЭАЗ»: 428000, Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5

Телефоны: (8352) 39-52-72; 39-59-12 факс: (8352) 62-72-67, 62-73-24

Технические консультации: (8352) 39-56-20; 39-59-23

Интернет: http://rza.cheaz.ru	е-mail: cheaz@cheaz.ru в теме письма указать «для ОП МПРЗА»

Информация о заказчике

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Место установки |  |

открыть заказ на

|  |  | Типоисполнение по количеству комплектов (таблица 1) | Номинальный входной ток | Напряжение опер. тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | ШМДФЗ – | □ 5А □ 1А | □ 220В □ 110В |
|  | шт. | ШМДФЗ – | □ 5А □ 1А | □ 220В □ 110В |

Таблица 1 – Комплектность шкафов серии ШМДФЗ

| Тип комплекта | МП устройство и функции РЗА | Типоисполнение по назначению и количеству комплектов ШМДФЗ- |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 |
| Комплект дифференциально-фазной защиты линии 110-220 кВ | БЭМП-ДФЗ.01: ДФЗ, УРОВ | 1 |  |
| Комплект дифференциально-фазной и ступенчатых защит линии 110-220 кВ | БЭМП-ДФЗ.02: ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ |  | 1 |
| Количество комплектов в шкафу | 1 | 1 |

Дополнительные сведения

| Номинальная частота переменного тока: | 50 Гц |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение переменного тока: | 100 В |

Тип связи с АСУ

| ( | один канал связи по RS-485; |
| --- | --- |
| ( | два канала связи RS-485 и интерфейс RS-422 синхронизации времени по протоколу IRIG-B; |
| ( | два канала связи по пластиковому оптоволокну и интерфейс RS-422 синхронизации времени; |
| ( | два канала связи по стеклянному оптоволокну и интерфейс RS-422 синхронизации времени. |
| Дополнительные требования |

Дополнительное оборудование

| Предприятие-заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| руководитель |  | подпись, расшифровка подписи |

Структура условного обозначения шкафов серии ШМДФЗ (справочно)

|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШМДФЗ | - | ХХ | - | Х | - | ХХХ | - | ХХХ4 |
| ПМДФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф (Панель) для энергетических объектов с Микропроцессорными блоками БЭМП Дифференциально-Фазной Защиты линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Типоисполнение по назначению и количеству комплектов РЗА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - | комплект дифференциально-фазной защиты; |  |  |  |  |  |  |
| 02 - | комплект дифференциально-фазной и ступенчатых защит; |  |  |  |  |  |  |
| 2 Номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - | IN = 1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - | IN = 5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Номинальное напряжение оперативного питания, тип оперативного тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 - | 110 В, постоянный оперативный ток; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 - | 220 В, постоянный или выпрямленный сглаженный переменный оперативный ток; |  |  |
| 4 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |